Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Потребителя от источников питания Сетевой организации Потребителю необходимо направить заявку в адрес Сетевой организации.

Сетевая организация выполняет следующие мероприятия по технологическому присоединению в сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (ред. от 11.05.2017 г.) «Об утверждении…Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям»:

1.	Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий.

2.	Выполнение технических условий, включая осуществление Сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.

3.	Проверка Сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении Заявителем технических условий).

4.	Получение  собственником Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств от органов федерального государственного энергетического надзора при участии Сетевой организации.

5. Заключение договора электроснабжения с гарантирующим поставщиком.

6.	Осуществление Сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.

Заявитель осуществляет следующие мероприятия:

1.	Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.

2.	Выполнение технических условий.

Сетевая организация и Заявитель заключают договор об оказании услуг по технологическому присоединению. Размер платы за оказание услуг по технологическому присоединению устанавливает Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.